附件1

| 安装位置 | 序号 | 内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 值班室 | 1 | 50寸CRT显示器 | 台 | 1 |
|  | 2 | 919透传模块 | 个 | 1 |
|  | 3 | JBF-193通讯接口卡 | 个 | 1 |
|  | 4 | 485转232接口转换器 | 个 | 1 |
|  | 5 | USB转串口数据线 | 个 | 1 |
|  | 6 | 串口分配线 | 个 | 1 |
|  | 7 | 搭建智慧消防云平台及安装费 |  | 1 |
| 民族楼部分 | 1 | 919透传模块 | 个 | 1 |
|  | 2 | JBF-193通讯接口卡 | 个 | 1 |
|  | 3 | 485转232接口转换器 | 个 | 1 |
|  | 4 | USB转串口数据线 | 个 | 1 |
|  | 5 | 串口分配线 | 个 | 1 |
|  | 6 | 智能压力传感器及各楼层消防喷淋末端部分增设压力传感器 | 个 | 2 |
|  | 7 | 屋顶消防水箱液位显示计 | 个 | 1 |
|  | 8 | 屋顶实验用消火栓无线报警数显压力计 | 个 | 1 |
|  | 9 | 人工费 |  | 1 |
| 满天星部分 | 1 | 919透传模块 | 个 | 1 |
|  | 2 | JBF-193通讯接口卡 | 个 | 1 |
|  | 3 | 485转232接口转换器 | 个 | 1 |
|  | 4 | USB转串口数据线 | 个 | 1 |
|  | 5 | 串口分配线 | 个 | 1 |
|  | 6 | 智能压力传感器及各楼层消防喷淋末端部分增设压力传感器 | 个 | 6 |
|  | 7 | 屋顶实验用消火栓无线报警数显压力计 | 个 | 1 |
|  | 8 | 人工费 |  | 1 |
| 桂花剧场部分 | 1 | 919透传模块 | 个 | 1 |
|  | 2 | JBF-193通讯接口卡 | 个 | 1 |
|  | 3 | 485转232接口转换器 | 个 | 1 |
|  | 4 | USB转串口数据线 | 个 | 1 |
|  | 5 | 串口分配线 | 个 | 1 |
|  | 6 | 智能压力传感器及各楼层消防喷淋末端部分增设压力传感器 | 个 | 2 |
|  | 7 | 屋顶实验用消火栓无线报警数显压力计 | 个 | 1 |
|  | 8 | 705三相智慧用电主机 | 个 | 4 |
|  | 9 | 人工费 |  | 1 |
| 消防水泵房 | 1 | 消防水池液位传感器 | 个 | 1 |
|  | 2 | 消防水泵房整改 |  | 1 |
| 定期消防维护与保养 | 1 | 每月至少一次维护保养 | 年 | 5 |
| 其它 |  | 隐患整改 |  |  |